## SIN por Tecnología
Capacidad Instalada de Generación – Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Tecnología | Cap. Instalada (MW) | Participación (%) | Estado predominante
Hidráulica | 13233.17 | 57.72% | Operación
Térmica | 6301.52 | 27.49% | Operación
Solar | 3348.92 | 14.61% | Operación
Eólica | 41 | 0.18% | Operación
Total SIN | 22924.61 | 100%
Fuente: XM S.A. E.S.P. (2026). Canasta de generación de energía eléctrica – Sistema Interconectado Nacional. Fecha corte: 01/01/2024 – 01/07/2025. Consultado en Intégrame, Ministerio de Minas y Energía.

## Antioquia – Todas las plantas
Plantas de Generación – Departamento de Antioquia
Municipio | Central / Planta | Tecnología | Estado | Modo despacho | Empresa operadora | Cap. Efectiva Neta (MW) | Potencia Nominal (MW) | Tensión conexión (kV)
ABEJORRAL | LA CASCADA ( ABEJORRAL) | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 3 | 0 | 0
ALEJANDRÍA | ALEJANDRIA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | 17 | 0 | 0
AMALFI | PORCE II | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 405 | 0 | 0
AMALFI | LUZMA I | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.6 | 0 | 0
AMALFI | LUZMA II | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.6 | 0 | 0
AMALFI | AMALFI | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 0.81 | 0 | 0
ANDES | SANTA RITA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1.3 | 0 | 0
ANORÍ | PORCE III | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 700 | 0 | 0
ANORÍ | PROVIDENCIA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 4.9 | 0 | 0
ANORÍ | PORCE III MENOR | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 1.8 | 0 | 0
BELLO | NIQUIA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 19 | 0 | 0
BELLO | AUTOG PTAR BELLO | Térmica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 5 | 0 | 0
BELLO | BELLO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 0.35 | 0 | 0
CARACOLÍ | CARACOLI | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 3.75 | 0 | 0
CAROLINA | TRONERAS | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 40 | 0 | 0
CAÑASGORDAS | LA HERRADURA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 19.8 | 0 | 0
CAÑASGORDAS | LA VUELTA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 11.6 | 0 | 0
CISNEROS | AUTOG CANTAYUS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 4.32 | 0 | 0
CIUDAD BOLÍVAR | GD CSF ARENALES I | Solar | Operación | No Despachada Centralmente | GENERADORA CANTAYÚS S.A.S E.S.P | 0.99 | 0.99 | 13.2
COCORNÁ | EL MOLINO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
COCORNÁ | EL POPAL | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
COCORNÁ | SAN MATIAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
CONCORDIA | MAGALLO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. | 5.7 | 0 | 0
DABEIBA | HIDROBARRANCAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP | 4.7 | 0 | 0
DONMATÍAS | HIDROMONTAÑITAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
DONMATÍAS | RIOGRANDE I | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 19 | 0 | 0
DONMATÍAS | ZEUS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | 9.9 | 0 | 0
DONMATÍAS | RIO GRANDE | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 0.3 | 0 | 0
ENVIGADO | AUTOG AYURA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 16.7 | 0 | 0
GIRARDOTA | LA TASAJERA | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 306 | 0 | 0
GIRARDOTA | CARLOS LLERAS | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | 78 | 0 | 0
GRANADA | LA CASCADA DE GRANADA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | 2.09 | 0 | 0
GUATAPÉ | GUATAPE | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 560 | 0 | 0
GÓMEZ PLATA | GUADALUPE III | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 270 | 0 | 0
GÓMEZ PLATA | GUADALUPE IV | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 202 | 0 | 0
ITUANGO | ITUANGO | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 1200 | 0 | 0
JERICÓ | RIO PIEDRAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
JERICÓ | AGUA FRESCA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | 7.29 | 0 | 0
LA ESTRELLA | AUTOG CI JEANS | Solar | Pruebas | No Despachada Centralmente | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 1.392 | 1.44 | 44
LIBORINA | JUAN GARCIA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 4.52 | 0 | 0
MARINILLA | ESCUELA DE MINAS | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | 55 | 0 | 0
MEDELLÍN | MANANTIALES | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 3.15 | 0 | 0
MEDELLÍN | CAMPESTRE (EPM) | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 0.87 | 0 | 0
MEDELLÍN | NUTIBARA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 0.75 | 0 | 0
MEDELLÍN | AMERICA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 0.41 | 0 | 0
MEDELLÍN | COMUNIDAD EL SALVADOR I | Solar | Operación | No Despachada Centralmente | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 0.0127 | 0.013 | 7.6
MEDELLÍN | COMUNIDAD EL SALVADOR II | Solar | Operación | No Despachada Centralmente | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 0.0037 | 0.004 | 7.6
PUERTO NARE | TERMOSIERRA CC | Térmica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 352 | 0 | 0
PUERTO NARE | AUTOG CEMENTOS DEL NARE | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | 9 | 0 | 0
REMEDIOS | AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | 1 | 0 | 0
REMEDIOS | POCUNE | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. | 1 | 0 | 0
REMEDIOS | REMEDIOS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | COMPAÑÍA INTEGRAL ENERGETICA S.A.S E.S.P | 0.75 | 0 | 0
RIONEGRO | AUTOG PINTUCO | Solar | Pruebas | No Despachada Centralmente | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 1.406 | 1.5 | 44
RIONEGRO | GD ALAMO SOLAR | Solar | Operación | No Despachada Centralmente | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 0.99 | 0.99 | 13.2
SALGAR | BARROSO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SAN ANDRES DE CUERQUIA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | LA CHORRERA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | 15 | 0 | 0
SAN CARLOS | SAN CARLOS | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 1240 | 0 | 0
SAN CARLOS | PLAYAS | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 207 | 0 | 0
SAN CARLOS | CALDERAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 19.9 | 0 | 0
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1.1 | 0 | 0
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 0.4 | 0 | 0
SAN LUIS | SAN MIGUEL | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 50 | 0 | 0
SAN RAFAEL | JAGUAS | Hidráulica | Operación | Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 170 | 0 | 0
SAN ROQUE | LA CASCADA (ANTIOQUIA) | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | VATIA S.A. E.S.P. | 2.3 | 0 | 0
SAN ROQUE | LAS VIOLETAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | P.CH EL COCUYO SAS ESP | 0.945 | 0 | 0
SAN ROQUE | LA REBUSCA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 0.7 | 0 | 0
SANTA BÁRBARA | AUTOG ARGOS EL CAIRO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | 6.5 | 0 | 0
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | PCH LA NOQUE | Hidráulica | Pruebas | No Despachada Centralmente | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 9.9 | 0 | 0
SANTA ROSA DE OSOS | CARUQUIA | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 9.5 | 0 | 0
SANTA ROSA DE OSOS | GUANAQUITAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ISAGEN S.A. E.S.P. | 9.5 | 0 | 0
SANTA ROSA DE OSOS | LAS PALMAS | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | VATIA S.A. E.S.P. | 2.8 | 0 | 0
SANTO DOMINGO | SANTIAGO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 2.8 | 0 | 0
SONSÓN | AURES BAJO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | 19.4 | 0 | 0
SONSÓN | SONSON | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 18.5 | 0 | 0
TARAZÁ | TZ II | Hidráulica | Pruebas | No Despachada Centralmente | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | 10.5 | 0 | 0
TARSO | MULATOS II | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | 7.34 | 0 | 0
TÁMESIS | RIOFRIO (TAMESIS) | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 1 | 0 | 0
URRAO | URRAO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | 1.03 | 0 | 0
YARUMAL | PAJARITO | Hidráulica | Operación | No Despachada Centralmente | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 13.2 | 0 | 0
Total Antioquia | [5 empty] | 6350.3694
Nota: Filas en verde corresponden a municipios de la Provincia Administrativa y de Planificación Bio-energética del Norte de Antioquia.
Fuente: XM S.A. E.S.P. (2026). PARATEC – Portal de Acceso a la Red de los Agentes del SIN. Fecha consulta: junio 2026. https://paratec.xm.com.co

## Norte Antioquia – Plantas
Plantas de Generación – PAP Bio-energética del Norte de Antioquia
Municipio | Central / Planta | Tecnología | Estado | Empresa operadora | Cap. Efectiva Neta (MW) | % del SIN | % de Antioquia
ITUANGO | ITUANGO | Hidráulica | Operación | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 1200 | 5.23% | 18.9%
ANORÍ | PORCE III | Hidráulica | Operación | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 700 | 3.05% | 11.02%
GÓMEZ PLATA | GUADALUPE III | Hidráulica | Operación | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 270 | 1.18% | 4.25%
GÓMEZ PLATA | GUADALUPE IV | Hidráulica | Operación | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 202 | 0.88% | 3.18%
YARUMAL | PAJARITO | Hidráulica | Operación | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 13.2 | 0.06% | 0.21%
ANORÍ | PROVIDENCIA | Hidráulica | Operación | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 4.9 | 0.02% | 0.08%
ANORÍ | PORCE III MENOR | Hidráulica | Operación | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 1.8 | 0.01% | 0.03%
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | Hidráulica | Operación | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1.1 | 0% | 0.02%
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | Hidráulica | Operación | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 0.4 | 0% | 0.01%
Total Provincia Norte |  |  |  |  | 2393.4 | 10.44% | 37.69%
Resumen de participaciones
Total SIN (MW) |  |  | 22924.61
Total Antioquia (MW) |  |  | 6350.37 | 27.7% del SIN
Total Provincia Norte (MW) |  |  | 2393.4 | 10.4% del SIN | 37.7% de Antioquia
Fuente: XM S.A. E.S.P. (2026). PARATEC – Portal de Acceso a la Red de los Agentes del SIN. Fecha consulta: junio 2026. https://paratec.xm.com.co